## Local PU-IFIL
DIRECCION DE OPERACIONES SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES
REUBICACION OFICINAS DE PROUSUSARIO E IFIL Y DEPARTAMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)
Oferente:
No. Referencia:
FASE 1 - LOCAL PROUSUARIO E IFIL - v2
No. | PARTIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL RD$
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.01 | Levantamiento instalaciones existentes, desmonte y acopio de divisiones de Vidrio a reutilizar, incluyendo traslado y bote materiales a descartar. | Levantamiento instalaciones existentes, desmonte y acopio de divisiones de vidrio a recuperar (60 %), incluyendo transo. Incluye también traslado y bote materiales a descartar. | 76.783 | M2 |  | 0
1.02 | Desmonte y traslado de puertas y divisiones de baños. | Desmonte, traslado y recuperación de: (1) puerta flotante doble de cristal, (19) puertas de cristal, (1) puerta de madera y (3) puertas de baños y sus divisiones. | 1 | Pa |  | 0
1.03 | Desmonte de plafones comerciales. | Desmonte de plafones de techo con recuperación de 30%. | 351.45 | M2 |  | 0
1.04 | Demolición de muros de sheetrock. | Demolición de muros de sheetrock, incluyendo estructuras, para bote. | 309.7472 | M2 |  | 0
1.05 | Desinstalación de aparatos Sanitarios. | Desinstalación de aparatos sanitarios, incluyendo inodoros, orinales y lavamanos, para bote | 8 | Ud |  | 0
1.06 | Demolición de revestimiento de pisos y paredes. | Demolición de pisos y cerámicas, para bote | 179.324 | M2 |  | 0
1.07 | Demolición de muros de bloques. | Demolición de muros de Bloques. | 32.414 | M2 |  | 0
1.08 | Levantamiento de instalaciones electromecánicas existentes, desinstalación y acopio de elementos a reutilizar, incluyendo luminarias y traslado y bote de materiales a descartar | Levantamiento instalaciones electromecánicas existentes, desinstalación y acopio de elementos a recuperar (30%). Incluye también luminarias y traslado y bote materiales a descartar. | 1 | Pa |  | 0
1.09 | Acarreo interno de material de demolición a botar. | Acarreo interno de material provenientes de las demoliciones y materiales inservibles. | 65.4727 | M3E |  | 0
1.1 | Bote de escombros. | Bote de escombros, distancia estimada 18 km. | 65.4727 | M3 |  | 0
1.11 | Replanteo General. | Replanteo General. | 1 | Pa |  | 0
2 | PUERTAS Y DIVISIONES |  |  |  |  | 0
2.01 | Remoción de laminado Frost en las puertas . | Remoción de Frost existente, y Suministro e instalación de laminado Frost según diseño. Dimensiones: 0.90 m de ancho por 2.50 metros de altura, incluyendo transo de 0.35 metros. Ver detalles en plano A-1 | 5 | Ud |  | 0
2.02 | Puertas Fenólicas para baños, tamaño 0.70m x 1.50m | Suministro en instalación de Puertas Fenólicas para baños, Dimensiones Ancho = 0.70m x altura= 1.50m. Incluye accesorios. | 2 | Ud |  | 0
2.03 | Puertas Fenólicas para baños, tamaño 1.0 m x 1.50m | Suministro en instalación de Puertas Fenólicas color gris para baños. Dimensiones Ancho = 1.0 m x altura = 1.50m. Incluye accesorios. | 2 | Ud |  | 0
2.04 | Divisiones Fenólicas en baños. | Divisiones Fenólicas en baños altura 1.50 m, color gris. | 7.8 | m2 |  | 0
2.05 | Instalación Puerta Flotante existente doble con dos paños fijos y transo (P00). | Remoción de Frost existente, Instalación de Puerta Flotante doble de vidrio templado transparente, suministro e instalación de laminado Frost según diseño. Dimensiones puerta 1.80 de ancho por 2.20 m, ver detalles en plano con especificaciones. (puerta existente) | 1 | Ud |  | 0
2.06 | P01 Puerta comercial con transo | Suministro e instalación de puerta comercial, marcos en perfilería p40 color plateado, tirador en acero inoxidable, vidrio transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 0.90 m de ancho por 2.50 metros de altura, incluyendo transo de 0.35 metros. Ver detalles en plano A-1. | 7 | Ud |  | 0
2.07 | P02 Puerta comercial sin transo | Suministro e instalación de puerta comercial (sin transo), marcos en perfilería p40 color plateado, tirador en acero inoxidable, vidrio transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 1.00 metros de ancho por 2.15 metros de altura. Ver detalles en plano A-1 | 2 | Ud |  | 0
2.08 | P03 Puerta de aluminio | Suministro e instalación de Puerta apanelada de aluminio, con estrías según diseño. Dimensiones del hueco: 0.60 m de ancho por 2.10 m de altura. Ver detalles en plano A-1 | 2 | Ud |  | 0
2.09 | P04 Puerta flotante | Suministro e instalación de puerta flotante doble de 1.85 metros de ancho por 2,20 metros de altura, transo de 1.85 metros de ancho y 0.30 metros de altura, tanto la puerta como el transo llevan conectores y accesorios en acero inoxidable Ver detalles en plano A-1 | 2 | Ud |  | 0
2.1 | V01 Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color plateado, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones del cuerpo: 2.65 metros de ancho por 2.50 metros de altura, rotulado en vinyl Frost según diseño Ver detalles en plano A-1. | 1 | Ud |  | 0
2.11 | V02 Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color plateado, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones del cuerpo: 2.86 metros de ancho por 2.50 metros de altura, rotulado en vinyl Frost según diseño Ver detalles en plano A-1. | 1 | Ud |  | 0
2.12 | V03 Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color plateado, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones del cuerpo: 2.74 metros de ancho por 2.50 metros de altura, rotulado en vinyl Frost según diseño Ver detalles en plano A-1. | 1 | Ud |  | 0
2.13 | V04 Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color plateado, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones del cuerpo: 2.05 metros de ancho por 2.50 metros de altura, rotulado en vinyl Frost según diseño Ver detalles en plano A-1. | 2 | Ud |  | 0
2.14 | V05 Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color plateado, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones del cuerpo: 2.23 metros de ancho por 2.50 metros de altura, rotulado en vinyl Frost según diseño Ver detalles en plano A-1. | 1 | Ud |  | 0
3 | MUROS Y TERMINACIONES DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
3.01 | Pañete Liso en Muros. | Pañete Terminado. | 30.278 | M2 |  | 0
3.02 | Cantos. | Incluye cantos plásticos | 15.4 | ML |  | 0
3.03 | Mochetas. | Mortero para pañete 1:4. Espesor de 1.5 cms . | 10.4 | ML |  | 0
3.04 | Muros en Densglass doble cara reforzado. | Muros en Densglass doble cara reforzado. | 52.608 | M2 |  | 0
3.05 | Muros en Sheetrock doble cara. | Muros en Sheetrock doble cara. Incluye completivos muros sobre paños fijos y transo. | 157.733 | M2 |  | 0
3.06 | Revestimiento con Porcelanato importado 30 cm x 60 cm en paredes Baños. | Revestimiento con Porcelanato importado 30 cm x 60 cm en paredes Baños. | 56.304 | M2 |  | 0
3.07 | Revestimiento con Porcelanato importada 20 cm x 65 cm en paredes Cocina. | Revestimiento con Porcelanato importado 20 cm x 65 cm en paredes Cocina. | 34.98 | M2 |  | 0
3.08 | Microcemento en Muro | Revestimiento con microcemento de acabado mate, a base de cemento y polímeros. Color gris. | 20.77 | M2 |  | 0
4 | TERMINACION DE TECHOS |  |  |  |  | 0
4.01 | Suministro e instalación de plafón comercial 2 x 2 en techo. | Suministro e instalación de plafón comercial 2 x 2 en techo. | 293.34 | M2 |  | 0
4.02 | Suministro e instalación de Sheetrock en techos. | Suministro e instalación de Sheetrock en techos. | 84.5 | M2 |  | 0
5 | PISOS |  |  |  |  | 0
5.01 | Mortero de nivelación para colocación de pisos. | Mortero de nivelación para colocación de pisos en las áreas donde se demolerá y se colocaran pisos nuevos. Espesor 5 cm. | 145.22 | M2 |  | 0
5.02 | Suministro e instalación de pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) Blanco Hueso. (Archivo, Data, baños, Comedor, lobby ) | Suministro e instalación de pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) Blanco Hueso. (Archivo, Data, baños, Comedor, lobby ) | 145.22 | M2 |  | 0
5.03 | Suministro en instalación Zócalos de porcelanato importado Blanco Hueso ( 7 cm x 60 cm) (Archivo, Data, baños, Comedor, lobby pasillo ) | Suministro en instalación Zócalos de porcelanato importado Blanco Hueso ( 7 cm x 60 cm) (Archivo, Data, baños, Comedor, lobby pasillo ) | 94.75 | ML |  | 0
5.04 | Suministro en instalación Zócalos de PVC | Suministro en instalación Zócalos de PVC | 83.54 | ML |  | 0
6 | ALFOMBRAS |  |  |  |  | 0
6.01 | Suministro e instalación de Alfombra de alto transito | Suministro e instalación de alfombra comercial modular de 60 centímetros por 60 centímetros, color gris claro con las siguientes características: 1- Alto Tránsito 2-100% Nylon, teñido en solución 3-Peso entre 12 y 16 oz/yda2/densidad 6,000 onz/yd3 Garantía: 10 años mínimo | 283.82 | M2 |  | 0
7 | PINTURA |  |  |  |  | 0
7.01 | Pintura acrílica en techo sheetrock. | Pintura acrílica en techo sheetrock. | 94.5 | M2 |  | 0
7.02 | Pintura acrílica en Muros de Sheetrock y Muros de bloques. | Pintura acrílica en Muros de Sheetrock y Muros de bloques. | 700.018 | M2 |  | 0
8 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
8.01 | Desagües de piso Ø 2" | Desagües de piso Ø2", con parrilla metálica cromada 4x4. Ver plano de drenajes sanitarios . | 3 | Ud |  | 0
8.02 | Fregadero de 2 bocas. | Fregadero de acero inoxidable de 2 Bocas, con desagüe Ø2", boquillas cromadas, mezcladoras para lavamanos, sifón doble PVC Ø1/2". Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 1 | Ud |  | 0
8.03 | Inodoro fluxómetro con válvula de descarga automática. | Inodoro fluxómetros Blanco con tapa y válvula de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 3 | Ud |  | 0
8.04 | Lavamanos de superficie con Grifería de Sensor. | Lavamanos de superficie blanco, con Grifería de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 5 | Ud |  | 0
8.05 | Orinal 1/2 falda con válvula de descarga automática. | Orinal fluxómetros 1/2 falda Blanco, con válvula de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 1 | Ud |  | 0
8.06 | Dispensador Automático de Jabón. | color: acero inoxidable - dimensiones aproximadas 9.25 x 5.5 x 4 pulgadas - garantía de 3-6 meses mínimo | 2 | Ud |  | 0
8.07 | Dispensador automático para papel toalla de baño. | -color: acero inoxidable -con dimensiones aproximadas altura: 12-15.0 in, ancho: 11-14.7 in, profundidad: 10-13.6 in. metal y plástico. acero inoxidable garantía de 3-6 meses mínimo | 2 | Ud |  | 0
8.08 | Secador de manos automático. | Secador de manos Automático con las siguientes características: -Color : acero inoxidable -con dimensiones aproximadas de (30 x 32 x 18 cm) garantía de 3-6 meses mínimo | 2 | Ud |  | 0
8.09 | Espejos para baños | Suministro e instalación de espejos biselados con las siguientes características: 1-Tamaño 29" de ancho por 55" de altura 2- Espesor 3/16", biselado | 4 | Ud |  | 0
8.1 | Red de tuberías de distribución de agua potable. | Red de tuberías de distribución de agua potable, en tuberías de Polipropileno (PPR). Incluye el movimiento de tierras para las instalaciones. Ver plano de distribución de agua potable. | 1 | Pa |  | 0
8.11 | Red de tuberías de drenaje sanitario | Red de tuberías de drenaje sanitario, en tuberías de Polivinilo (PVC) SDR26. Incluye el movimiento de tierras para las instalaciones. Ver plano de drenajes sanitarios. | 1 | Pa |  | 0
8.12 | Tapón de registro Ø4" | Tapón de registro Ø4", PVC, conectado a tubería matriz Ø4" PCV SDR26. Ver plano de drenajes sanitarios. | 2 | Ud |  | 0
8.13 | Ventilación Sanitaria Ø3" | Ventilación sanitaria Ø3", PVC SDR26. Ver plano sanitario. Ver plano de drenajes sanitarios. | 2 | Ud |  | 0
8.14 | Vertedero con llave de chorro Ø1/2" | Vertedero de cemento revestido de cerámica, con desagüe Ø2", parilla metálica cromada 4x4, llave de chorro de cromo Ø1/2". Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 2 | Ud |  | 0
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
9.01 | Loadcenter (PB-1), disponibilidad para 42 espacios con barras de 150A, Al, 3Ø 208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra, con los siguientes accesorios: - 1 Breaker de 125/2 - 33 Breaker de 20/1 | Loadcenter (PB-1), disponibilidad para 42 espacios con barras de 150A, Al, 3Ø 208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra | 1 | Ud |  | 0
9.02 | Loadcenter (PU1) disponibilidad para 16 espacios con barras de 100A, Al, 1Ø2 08/120V,Nema I, 60HZ, 3C y Tierra, con 15 Breakers de 20/1 | Loadcenter (PU1) disponibilidad para 16 espacios con barras de 100A, Al, 1Ø2 08/120V,Nema I, 60HZ, 3C y Tierra, con 15 Breakers de 20/1 | 1 | Ud |  | 0
9.03 | Registros Tipo Bandejas generales en Cuartos Eléctricos | Registros Tipo Bandejas generales en Cuartos Eléctricos. Dimensiones bandeja: - Longitud: 2 mts. - Ancho: 28" pulgadas. - Profundidad: 16" pulgadas. | 1 | Pa |  | 0
9.04 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A1) desde ALIMENTACIÓN EXISTENTE hasta PB-1 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A1) desde ALIMENTACIÓN EXISTENTE hasta PB-1, a canalizarse en: - 4 unidades Tubo EMT de 3"Øx10' - 200 PL Cable # 3/0 THHN - 50 PL Cable # 6 THHN Incluye Conectores, Couplings, soga nylon, tape goma, Cemento PVC, Tarugo de Plomo, Tornillería, tuerca Conduit / bushing, etc. | 1 | Pa |  | 0
9.05 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A3) desde PB-1 hasta BY-PASS | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A3) desde PB-1 hasta BY-PASS, incluyendo: - 2 unidades Tubo EMT de 1-1/2"Øx10' - 150 PL Cable # 1/0 THHN - 10 PL Cable # 4 THHN - Conectores, Couplings, soga nylon, tape goma, Cemento PVC, Tarugo de Plomo, Tornillería, tuerca Conduit / bushing, etc. | 1 | Pa |  | 0
9.06 | Salidas Cenitales: caja octogonal, tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN | Salidas Cenitales: caja octogonal, tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 50 | Ud |  | 0
9.07 | Salidas interruptores sencillos: Interruptor Sencillo, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN | Salidas interruptores sencillos: Interruptor Sencillo, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 6 | Ud |  | 0
9.08 | Salidas interruptores dobles: Interruptor doble, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN | Salidas interruptores dobles: Interruptor doble, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 2 | Ud |  | 0
9.09 | Salidas en pared para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, , Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN | Salidas en pared para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, , Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 15 | Ud |  | 0
9.1 | Salidas en piso para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, , Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, para toma de piso, Cajas Rectangulares de 2" x 4" para piso, tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN | Salidas en piso para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, , Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, para toma de piso, Cajas Rectangulares de 2" x 4" para piso, tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 85 | Ud |  | 0
9.11 | Salidas en pared para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings | Salidas en pared para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 15 | Ud |  | 0
9.12 | Salidas en piso para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings | Salidas en piso para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 85 | Ud |  | 0
9.13 | Salidas en pared para TV, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT, couplings EMT | Salidas en pared para TV, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT, couplings EMT, , incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 5 | Ud |  | 0
9.14 | Registros y soportes para corrida de canalizaciones, incluyendo mensajero | Registros y soportes para corrida de canalizaciones, incluyendo mensajero. - Longitud del recorrido 8.20 mts. - Cantidad de registros = (3). | 1 | Pa |  | 0
9.15 | Desmonte, mantenimiento y reinstalación extractores de aire existentes, incluyendo salidas eléctricas | Desmonte, mantenimiento y reinstalación extractores de aire existentes, incluyendo salidas eléctricas | 3 | Ud |  | 0
9.16 | Mano de Obra Instalación eléctricas | Mano de Obra Instalación eléctricas | 1 | Pa |  | 0
10 | LUMINARIAS |  |  |  |  | 0
10.01 | Luminarias Tipo Led Modular tipo Barra L=1.0m. 6,500k | Luminarias Tipo Led Modular tipo Barra L=1.0m. 6,500k | 18 | Ud |  | 0
10.02 | Luminarias Tipo Led Cuadrada 0.1m x 0.1m. 6,500k | Luminarias Tipo Led Cuadrada 0.1m x 0.1m. 6,500k | 50 | Ud |  | 0
10.03 | Luminarias Tipo Led en Plafón cuadrado 0.6m x 0.6m. 6,500k | Luminarias Tipo Led en Plafón cuadrado 0.6m x 0.6m. 6,500k | 30 | Ud |  | 0
10.04 | Mano de Obra Instalación Luminarias | Mano de Obra Instalación Luminarias | 1 | Pa |  | 0
11 | CONDUCTORES Y REJILLAS |  |  |  |  | 0
11.01 | Manga Flexible para rejillas 12"x12" | Manga Flexible para rejillas 12"x12" para acople a ductos existentes | 100 | PL |  | 0
11.02 | Manga Flexible para rejillas 14"x14" | Manga Flexible para rejillas 14"x14" para acople a ductos existentes | 3 | PL |  | 0
11.03 | Manga Flexible para rejillas 16"x16" | Manga Flexible para rejillas 16"x16" para acople a ductos existentes | 3 | PL |  | 0
11.04 | Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 12" x 12". | Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 12" x 12". | 15 | Ud |  | 0
11.05 | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 12"x 12" con regulador de tiro. | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 12"x 12" con regulador de tiro. | 5 | Ud |  | 0
11.06 | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 14"x 14" con regulador de tiro. | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 14"x 14" con regulador de tiro. | 1 | Ud |  | 0
11.07 | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 22"x 22" con regulador de tiro. | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 22"x 22" con regulador de tiro. | 1 | Ud |  | 0
11.08 | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 24"x 24" con regulador de tiro. | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 24"x 24" con regulador de tiro. | 1 | Ud |  | 0
11.09 | Materiales de instalación varios HDI, tuercas, varillas roscadas, seguetas, bayonetas, tornillos, autoperforantes, lona de acople. | Materiales de instalación varios HDI, tuercas, varillas roscadas, seguetas, bayonetas, tornillos, autoperforantes, lona de acople. | 1 | Pa |  | 0
11.1 | Mano de Obra Conductos y Rejillas | Mano de Obra Conductos y Rejillas | 1 | Pa |  | 0
12 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
12.01 | Cortinas Tipo Cebra. | Cortinas Tipo Cebra (Altura = 2.40 m , Ancho= 1.60 m ). | 5 | M2 |  | 0
12.02 | Vinil mate para cristal, full color. | Vinil mate para cristal, full color. Dimensiones de ventanas. (altura =2.50 m x Ancho= 1.80 m) (arte suplido por la SB) - Certificación (UL) | 4 | Ud |  | 0
12.03 | Soportes metálicos para topes en baños y la meseta de la cocina. | Para soportar los topes de los lavamanos y la meseta de la cocina, se construirán unos soportes tipo palometas de angulares de acero de 2"x2"x3/16". | 1 | Pa |  | 0
12.04 | Topes de granito natural con Zócalo y cubre falta en baños y cocina, colocados sobre gabinetes hechos en material hidrofugo, resistente al agua. | Topes de granito natural con Zócalo y cubre falta en baños y cocina, colocados sobre gabinetes hechos en material hidrofugo, resistente al agua. Zócalos de 0.10mt, bullnose y cubre falta de 0.25 mt. | 9.153 | M2 |  | 0
12.05 | Suministro y colocación de Extintores, incluyendo señalética | Suministro y colocación de Extintores, incluyendo señalética: - 5 unidades tipo ABC de 20 libras. - 1 Ud tipo K de 2.5 Galones. - 1 Ud HT de 10 libras. - 1 Ud tipo CO2 de 5 libras. | 1 | Pa |  | 0
12.06 | Desmantelamiento y reposición de plafón en los baños del nivel inferior al local donde se realizarán los trabajos. Incluye limpieza del área luego de los trabajos. | Desmantelamiento y reposición de plafón en los baños del nivel inferior al local donde se realizarán los trabajos. Incluye limpieza del área luego de los trabajos. | 1 | Pa |  | 0
12.07 | Pasantes de Ø 3 " en losa de piso de hormigón para instalaciones Sanitarias. | Pasantes de Ø 3 " en losa de piso de hormigón para instalaciones Sanitarias. | 8 | Ud |  | 0
12.08 | Pasantes de Ø 5 " en losa de piso de hormigón para instalaciones Sanitarias. | Pasantes de Ø 5 " en losa de piso de hormigón para instalaciones Sanitarias. | 5 | Ud |  | 0
12.09 | Ranuras en piso para instalaciones electricas | Ranuras en piso para instalaciones electricas | 1 | Pa |  | 0
12.1 | Limpieza Continua y Final. |  | 1 | Pa |  | 0
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS | [5 empty] | 0
GASTOS INDIRECTOS
1 | Dirección técnica y responsabilidad |  |  | 10% |  | 0
2 | Gastos administrativos y de obras. |  |  | 3% |  | 0
3 | Transporte |  |  | 2% |  | 0
4 | Liquidación y prestaciones laborables (Ley 6-86) |  |  | 1% |  | 0
5 | Seguros y fianzas |  |  | 3% |  | 0
6 | Codia |  |  | 1% |  | 0
SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL RD$ | [5 empty] | 0

## SB-2
DIRECCION DE OPERACIONES SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES
REUBICACION OFICINAS DE PROUSUSARIO E IFIL Y DEPARTAMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)
Oferente:
No. Referencia:
FASE 2 - LOCAL DEPARTAMENTOS SB - v2
No. | DESCRIPCION |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL RD$
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.01 | Desmonte y traslado de divisiones de Vidrio. | Desmonte, traslado y recuperación (30 %) de las divisiones de Vidrio. Incluye desmonte de transo. Incluye también traslado y bote materiales a descartar. | 174.453 | M2 |  | 0
1.02 | Desmonte y traslado de puertas | Desmonte, traslado y recuperación de: (2) puerta flotante doble de cristal, (20) puertas de cristal, (3) puertas de madera y (2) puertas tipo acordeón. | 1 | Pa |  | 0
1.03 | Desmonte de plafones. | Desmonte de plafones de techo con recuperación del 30 % de la planchas de plafón. | 427.91 | M2 |  | 0
1.04 | Desmonte de muros y techos de sheetrock. | Desmonte de muros y techos de sheetrock, incluyendo estructuras, para bote | 350.98 | M2 |  | 0
1.05 | Desmonte de aparatos Sanitarios. | Desmonte de aparatos sanitarios, incluye inodoros, orinales y lavamanos. | 8 | Ud |  | 0
1.06 | Demolición de revestimiento de pisos y paredes. | Demolición de pisos y cerámicas, para bote | 304.453 | M2 |  | 0
1.07 | Demolición de muros de bloques. | Demolición de muros de Bloques. | 81.206 | M2 |  | 0
1.08 | Levantamiento de instalaciones electromecánicas existentes, desinstalación y acopio de elementos a reutilizar, incluyendo luminarias y traslado y bote de materiales a descartar | Levantamiento instalaciones electromecánicas existentes, desinstalación y acopio de elementos a recuperar (25%). Incluye también luminarias y traslado y bote materiales a descartar. | 1 | Pa |  | 0
1.09 | Acarreo interno de material de demolición a botar. | Acarreo interno de material provenientes de las demoliciones y materiales inservibles. | 51.1743 | M3E |  | 0
1.1 | Bote de escombros. | Bote de escombros, distancia estimada 18 km. | 51.1743 | M3 |  | 0
1.11 | Replanteo General. | Replanteo General. | 1 | Pa |  | 0
2 | PUERTAS Y DIVISIONES |  |  |  |  | 0
2.01 | Suministro e instalación Puertas Fenólicas Para baños, tamaño 0.70m x 1.50m | Suministro e instalación de Puertas Fenólicas color gris para baños, Ancho = 0.70m x Altura = 1.50m. Incluye accesorios. | 4 | Ud |  | 0
2.02 | Divisiones Fenólicas en baños. | Divisiones Fenólicas en baños altura 1.50 m, color gris. | 7.8 | m2 |  | 0
2.03 | P00 Puerta Flotante con transo. | Desmonte y reinstalación de puerta flotante con transo, conectores y tirador en acero inoxidable, retiro del Frost existente y e laminado Frost según diseño. Dimensiones aproximadas: 0.90 m de ancho y altura de 2.20m , con transo de 0.68 m de altura. Ver detalles en plano A-4. Incluye remoción Frost existente. | 1 | Ud |  | 0
2.04 | P01 Puerta Flotante con transo. | Suministro e instalación de puerta flotante de.90 metros de ancho por 2.20 metros de altura, transo de 0.90 metros de ancho y 0.30 metros de altura, tanto la puerta como el transo llevan conectores y accesorios en acero inoxidable. Ver detalles en plano A-4. | 3 | Ud |  | 0
2.05 | P02 Puerta comercial con transo. | Suministro e instalación de puerta comercial, marcos en perfilería p40 color negro, tirador en acero inoxidable, vidrio transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 0.90 m de ancho por 2.50 metros de altura, incluyendo transo de 0.35 metros. Ver detalles en plano A-4. | 16 | Ud |  | 0
2.06 | P03 Puerta Comercial. | Suministro e instalación de puerta comercial (sin transo), marcos en perfilería p40 color negro, tirador en acero inoxidable, vidrio transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 0.90 metros de ancho por 2.15 metros de altura. Ver detalles en plano A-4. | 2 | Ud |  | 0
2.07 | P04 Puerta comercial. | Suministro e instalación de puerta comercial (sin transo), marcos en perfilería p40 color negro, tirador en acero inoxidable, vidrio transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 1.00 metros de ancho por 2.15 metros de altura. Ver detalles en plano A-4. | 2 | Ud |  | 0
2.08 | PC 05 Puerta flotante con vidrio templado transparente, riel Superior. | Suministro e instalación puerta flotante con vidrio templado transparente, riel superior y tirador en acero inoxidable. Dimensiones del hueco: 1.0 m de ancho por 2.20 m de altura. Ver detalles en plano A-4. | 1 | Ud |  | 0
2.09 | P06 Puerta de aluminio | Suministro e instalación de Puerta apanelada de aluminio, con estrías según diseño. Dimensiones del hueco: 0.60 m de ancho por 2.10 m de altura. Ver detalles en plano A-4. | 2 | Ud |  | 0
2.1 | VF 00 Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color negro, vidrio templado transparente rotulado Frost según diseño, dimensiones de los paños fijos: 2.08 metros de ancho por 2.94 metros de altura, y el otro 2.40 metros de ancho por 2.94 metros de altura. Ver detalles en plano A-4. | 1 | Ud |  | 0
2.11 | VF 01 Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color negro, vidrio templado transparente rotulado Frost según diseño, dimensiones de los paños fijos: 2.08 metros de ancho por 2.50 metros de altura, y el otro 3.43 metros de ancho por 2.50 metros de altura. Ver detalles en plano A-4. | 1 | Ud |  | 0
2.12 | V02 Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones del cuerpo: 2.95 metros de ancho por 2.50 metros de altura, rotulado en vinyl Frost según diseño. Ver detalles en plano A-4. | 2 | Ud |  | 0
2.13 | V03 Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones del cuerpo: 3.05 metros de ancho por 2.50 metros de altura, rotulado en vinyl Frost según diseño. Ver detalles en plano A-4. | 8 | Ud |  | 0
2.14 | V04 Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones del cuerpo: 2.05 metros de ancho por 2.50 metros de altura, rotulado en vinyl Frost según diseño. Ver detalles en plano A-4. | 9 | Ud |  | 0
2.15 | V05 Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones del cuerpo: 1.49 metros de ancho por 2.50 metros de altura, rotulado en vinyl Frost según diseño. Ver detalles en plano A-4. | 1 | Ud |  | 0
2.16 | V06 Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones del cuerpo: 2.00 metros de ancho por 2.50 metros de altura, rotulado en vinyl Frost según diseño. Ver detalles en plano A-4. | 1 | Ud |  | 0
2.17 | V07 Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo, marco en perfilería p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: .87 m de ancho por 2.15 m de altura, rotulado en vinyl Frost según diseño | 2 | Ud |  | 0
3 | MUROS Y TERMINACIONES DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
3.01 | Pañete Liso en Muros. | Pañete Terminado. | 28.224 | M2 |  | 0
3.02 | Cantos. | Incluye cantos plásticos | 6 | ML |  | 0
3.03 | Mochetas. | Mortero para pañete 1:4. Espesor de 1.5 cms . | 7.2 | ML |  | 0
3.04 | Muros en Densglass doble cara reforzado. | Muro en Densglass doble cara reforzado. | 43.072 | M2 |  | 0
3.05 | Muros en Sheetrock doble cara. | Muros en Sheetrock doble cara. Incluye completivos muros sobre paños fijos y transo. | 274.526 | M2 |  | 0
3.06 | Revestimiento con Porcelanato importado 30 cm x 60 cm en paredes Baños. | Revestimiento con Porcelanato importado 30 cm x 60 cm en paredes Baños. | 66.048 | M2 |  | 0
3.07 | Revestimiento con Porcelanato importada 20 cm x 65 cm en paredes Cocina. | Revestimiento con Porcelanato importada 20 cm x 65 cm en paredes Cocina. | 42.312 | M2 |  | 0
3.08 | Tubulares de aluminio Terminación Madera. | S/C Revestimiento de Fachada con perfiles de aluminio terminación Madera. Dimensiones (5 cm x 10 cm x 600 cm), separado a 10cm c/u | 57.9 | M2 |  | 0
4 | TERMINACION DE TECHOS |  |  |  |  | 0
4.01 | Suministro e instalación de plafón comercial 2 x 2 en techo. | Suministro e instalación de plafón comercial 2 x 2 en techo. | 295.41 | M2 |  | 0
4.02 | Suministro e instalación de Sheetrock en techos. | Suministro e instalación de Sheetrock en techos. | 215.59 | M2 |  | 0
5 | PISOS |  |  |  |  | 0
5.01 | Mortero de nivelación para colocación de pisos. | Mortero de nivelación para colocación de pisos en las áreas donde se demolerá y se colocaran pisos nuevos. Espesor 5 cm. | 289.3 | M2 |  | 0
5.02 | Suministro y colocación de pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) Blanco hueso | Suministro y colocación de pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) Blanco Hueso. | 247.59 | M2 |  | 0
5.03 | Suministro y colocación de pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) color gris. | Suministro y colocación de pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) color gris. | 52 | M2 |  | 0
5.04 | Suministro en instalación Zócalos de porcelanato importado Blanco Hueso (7 cm x 60 cm). Ver especificaciones planos. | Suministro en instalación Zócalos de porcelanato importado Blanco Hueso (7 cm x 60 cm). Ver especificaciones planos. | 140.22 | Ml |  | 0
5.05 | Suministro en instalación Zócalos de PVC | Suministro en instalación Zócalos de PVC | 67.43 | Ml |  | 0
6 | ALFOMBRAS |  |  |  |  | 0
6.01 | Suministro e instalación de Alfombras de alto tránsito | Suministro e instalación de alfombra comercial modular de 60 centímetros por 60 centímetros color gris claro con las siguientes características: 1- Alto Tránsito 2-100% Nylon, teñido en solución 3-Peso entre 12 y 16 oz/yda2/densidad 6,000 onz/yd3 Garantía: 10 años mínimo | 293.47 | M2 |  | 0
7 | PINTURA |  |  |  |  | 0
7.01 | Pintura acrílica en techo sheetrock. | Pintura acrílica en techo sheetrock. | 295.41 | M2 |  | 0
7.02 | Pintura acrílica en Muros de Sheetrock y Muros de bloques. | Pintura acrílica en Muros de Sheetrock y Muros de bloques. | 785.864 | M2 |  | 0
8 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
8.01 | Desagües de piso Ø 2" | Desagües de piso Ø2", con parrilla metálica cromada 4x4. Ver plano de drenajes sanitarios . | 5 | Ud |  | 0
8.02 | Inodoro fluxómetro con válvula de descarga automática. | Inodoro fluxómetros Blanco con tapa y válvula de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 4 | Ud |  | 0
8.03 | Lavamanos de superficie con Grifería de Sensor. | Lavamanos de superficie blanco, con Grifería de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 5 | Ud |  | 0
8.04 | Orinal 1/2 falda con válvula de descarga automática. | Orinal fluxómetros 1/2 falda Blanco, con válvula de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 1 | Ud |  | 0
8.05 | Dispensador Automático de Jabón. | color: acero inoxidable - dimensiones aproximadas 9.25 x 5.5 x 4 pulgadas - garantía de 3-6 meses mínimo | 2 | Ud |  | 0
8.06 | Dispensador automático para papel toalla de baño. | -color: acero inoxidable -con dimensiones aproximadas altura: 12-15.0 in, ancho: 11-14.7 in, profundidad: 10-13.6 in. metal y plástico. acero inoxidable garantía de 3-6 meses mínimo | 2 | Ud |  | 0
8.07 | Secador de manos automático. | Secador de manos Automático con las siguientes características: -Color : acero inoxidable -con dimensiones aproximadas de (30 x 32 x 18 cm) garantía de 3-6 meses mínimo | 2 | Ud |  | 0
8.08 | Espejos para baños | Suministro e instalación de espejos biselados con las siguientes características: 1-Tamaño 29" de ancho por 55" de altura 2- Espesor 3/16", biselado | 4 | Ud |  | 0
8.09 | Red de tuberías de distribución de agua potable. | Red de tuberías de distribución de agua potable, en tuberías de Polipropileno (PPR). Incluye el movimiento de tierras para las instalaciones. Ver plano de distribución de agua potable. | 1 | Pa |  | 0
8.1 | Red de tuberías de drenaje sanitario | Red de tuberías de drenaje sanitario, en tuberías de Polivinilo (PVC) SDR26. Incluye el movimiento de tierras para las instalaciones. Ver plano de drenajes sanitarios. | 1 | Pa |  | 0
8.11 | Tapón de registro Ø4" | Tapón de registro Ø4", PVC, conectado a tubería matriz Ø4" PCV SDR26. Ver plano de drenajes sanitarios. | 5 | Ud |  | 0
8.12 | Ventilación Sanitaria Ø3" | Ventilación sanitaria Ø3", PVC SDR26. Ver plano sanitario. Ver plano de drenajes sanitarios. | 4 | Ud |  | 0
8.13 | Ventilación Sanitaria Ø2" | Ventilación sanitaria Ø2", PVC SDR26. Ver plano sanitario. Ver plano de drenajes sanitarios. | 1 | Ud |  | 0
8.14 | Vertedero con llave de chorro Ø1/2" | Vertedero de cemento revestido de cerámica, con desagüe Ø2", parilla metálica cromada 4x4, llave de chorro de cromo Ø1/2". Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 2 | Ud |  | 0
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
9.01 | Loadcenter (PB-1), disponibilidad para 42 espacios con barras de 150A, Al, 3Ø, 208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra, con los siguientes accesorios: - 1 Breaker de 125/2 - 1 Breaker de 20/2 - 33 Breaker de 20/1 | Loadcenter (PB-1), disponibilidad para 42 espacios con barras de 150A, Al, 3Ø, 208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra, | 1 | Ud |  | 0
9.02 | Loadcenter (PU1) disponibilidad para 16 espacios con barras de 100A, Al, 1Ø2 08/120V,Nema I, 60HZ, 3C y Tierra, con 15 Breakers de 20/1 | Loadcenter (PU1) disponibilidad para 16 espacios con barras de 100A, Al, 1Ø2 08/120V,Nema I, 60HZ, 3C y Tierra, con 15 Breakers de 20/1 | 1 | Ud |  | 0
9.03 | Registros Tipo Bandejas generales en Cuarto Eléctrico | Registros Tipo Bandejas generales en Cuartos Eléctricos. Dimensiones bandeja: - Longitud: 2 mts. - Ancho: 28" pulgadas. - Profundidad: 16" pulgadas. | 1 | Pa |  | 0
9.04 | Reubicación de Alimentación Principal | Reubicación de Alimentación Principal. Ver en planos la ubicación actual y propuesta para el alimentador principal. | 1 | Pa |  | 0
9.05 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A1) desde ALIMENTACIÓN EXISTENTE hasta PB-1 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A1) desde ALIMENTACIÓN EXISTENTE hasta PB-1, a canalizarse en: - 15 unidades Tubo EMT de 3"Øx10' - 600 PL Cable # 3/0 THHN - 150 PL Cable # 6 THHN Incluye Conectores, Couplings, soga nylon, tape goma, Cemento PVC, Tarugo de Plomo, Tornillería, tuerca Conduit / bushing, etc. | 1 | Pa |  | 0
9.06 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A3) desde PB-1 hasta BY-PASS | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A3) desde PB-1 hasta BY-PASS, incluyendo: - 3 unidades Tubo EMT de 1-1/2"Øx10' - 180 PL Cable # 1/0 THHN - 30 PL Cable # 4 THHN - Conectores, Couplings, soga nylon, tape goma, Cemento PVC, Tarugo de Plomo, Tornillería, tuerca Conduit / bushing, etc. | 1 | Pa |  | 0
9.07 | Salidas Cenitales: caja octogonal, tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, accesorios | Salidas Cenitales: caja octogonal, tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 183 | Ud. |  | 0
9.08 | Salida para Interruptor Sencillo | Salidas interruptores sencillos: Interruptor Sencillo, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 20 | Ud |  | 0
9.09 | Salida para Interruptor doble | Salidas interruptores dobles: Interruptor doble, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 5 | Ud |  | 0
9.1 | Salida en pared para Tomacorrientes Dobles a 120V NORMAL. 15 Amp. | Salidas en pared para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, , Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 34 | Ud |  | 0
9.11 | Salida en piso para Tomacorrientes Dobles a 120V NORMAL. 15 Amp. | Salidas en piso para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, , Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, para toma de piso, Cajas Rectangulares de 2" x 4" para piso, tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 98 | Ud |  | 0
9.12 | Tomacorrientes Dobles de pared para UPS, 15A, Naranja o Rojo, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón | Tomacorrientes Dobles de pared para UPS, 15A, Naranja o Rojo, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT, Tubos PVC de 3/4", Curva PVC 3/4", Cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 10 | Ud |  | 0
9.13 | Tomacorrientes Dobles de piso para UPS, 15A, Naranja o Rojo, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón | Tomacorrientes Dobles de piso para UPS, 15A, Naranja o Rojo, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT, Tubos PVC de 3/4", Curva PVC 3/4", Cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 93 | Ud |  | 0
9.14 | Salida en Pared para Tomacorrientes Dobles a 120V NORMAL, Con protección GFCI, 15 Amp | Salida en Pared para Tomacorrientes Dobles a 120V NORMAL, Con protección GFCI, 15 Amp, TC Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, tipo GFCI. Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT, Tubos PVC de 3/4", Curva PVC 3/4", Cable THHN, Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 10 | Ud |  | 0
9.15 | Tomas de Corriente a 220V, 20A, Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa | Tomas de Corriente a 220V, 20A, Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Nema, Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT, Tubos PVC de 3/4", Curva PVC 3/4", Cable THHN, Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 1 | Ud |  | 0
9.16 | Salidas en pared para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings | Salidas en pared para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 1 | Ud |  | 0
9.17 | Salidas en piso para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings | Salidas en piso para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 93 | Ud |  | 0
9.18 | Salidas en pared para TV, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT, couplings EMT | Salidas en pared para TV, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT, couplings EMT, , incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 12 | Ud |  | 0
9.19 | Registros y soportes para corrida de canalizaciones, incluyendo mensajero | Registros y soportes para corrida de canalizaciones, incluyendo mensajero. - Longitud del recorrido 7.5 mts. - Cantidad de registros = (3). | 1 | Pa |  | 0
9.2 | Desmonte, mantenimiento y reinstalación extractores de aire existentes, incluyendo salidas eléctricas | Trabajos varios | 1 | Pa |  | 0
9.21 | Mano de Obra Instalación eléctricas | Desmantelamiento de equipos existentes | 1 | Pa |  | 0
10 | LUMINARIAS |  |  |  |  | 0
10.01 | Luminarias Tipo Led Modular tipo Barra L=1.0m. 6,500k ; 1213mm | Luminarias Tipo Led Modular tipo Barra L=1.0m. 6,000k ; 1213mm | 40 | Ud |  | 0
10.02 | Luminarias Tipo Led Circular 1.2m de diámetro. 6,500k | Luminarias Tipo Led Circular 1.2m de diámetro. 6,500k | 5 | Ud |  | 0
10.03 | Luminarias Tipo Led Cuadrada 0.1m x 0.1m. 6,500k | Luminarias Tipo Led Cuadrada 0.1m x 0.1m. 6,500k | 73 | Ud |  | 0
10.04 | Luminarias Tipo Led en Plafón cuadrado 0.6m x 0.6m. 6,500k, similar panel 2X2. | Luminarias Tipo Led en Plafón cuadrado 0.6m x 0.6m. 6,500k, similar panel 2X2. | 60 | Ud |  | 0
10.05 | Mano de Obra instalación Luminarias | Mano de Obra instalación Luminarias | 1 | Pa |  | 0
11 | CONDUCTOS Y REJILLAS |  |  |  |  | 0
11.01 | Manga Flexible para rejillas 12"x12" | Manga Flexible para rejillas 12"x12" para acople a ductos existentes | 260 | PL |  | 0
11.02 | Manga Flexible para rejillas 14"x14" | Manga Flexible para rejillas 14"x14" para acople a ductos existentes | 6 | PL |  | 0
11.03 | Manga Flexible para rejillas 16"x16" | Manga Flexible para rejillas 16"x16" para acople a ductos existentes | 36 | PL |  | 0
11.04 | Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 12" x 12". Similar a: | Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 12" x 12". Similar a: | 38 | Ud |  | 0
11.05 | Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 16" x 16". Similar a: | Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 16" x 16". Similar a: | 2 | Ud |  | 0
11.06 | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 12"x 12" con regulador de tiro. Similar a: | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 12"x 12" con regulador de tiro. Similar a: | 14 | Ud |  | 0
11.07 | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 14"x 14" con regulador de tiro. Similar a: | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular de 14"x 14" con regulador de tiro. Similar a: | 1 | Ud |  | 0
11.08 | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 20"x 20" con regulador de tiro. Similar a: | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 20"x 20" con regulador de tiro. Similar a: | 1 | Ud |  | 0
11.09 | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 22"x 22" con regulador de tiro. Similar a: | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 22"x 22" con regulador de tiro. Similar a: | 3 | Ud |  | 0
11.1 | Materiales de instalación varios HDI, tuercas, varillas roscadas, seguetas, bayonetas, tornillos, autoperforantes, lona de acople. | Materiales de instalación varios HDI, tuercas, varillas roscadas, seguetas, bayonetas, tornillos, autoperforantes, lona de acople. | 1 | Pa |  | 0
11.11 | Mano de Obra Instalación Ductos y Rejillas | Mano de Obra Instalación Ductos y Rejillas | 1 | Pa |  | 0
12 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
12.01 | Divisor de cortina de privacidad en Sala de Lactancia, tipo hospital, con riel en el techo | Cortina de hospital con ganchos, de tipo para hospital, h=3m | 2 | Ud |  | 0
12.02 | Soportes metálicos para topes en baños y meseta del área de lactancia. | Para soportar los topes de los lavamanos y meseta del área de lactancia, se construirán unos soportes tipo palometas de angulares de acero de 2"x2"x3/16". | 1 | PA |  | 0
12.03 | Topes de granito natural con Zócalo y cubre falta en baños y área de lactancia, colocados sobre gabinetes hechos en material hidrofugo, resistente al agua. | Topes de granito natural con Zócalo y cubre falta en baños y área de lactancia, colocados sobre gabinetes hechos en material hidrofugo, resistente al agua. Zócalos de 0.10mt, bullnose y cubre falta de 0.25 mt. | 16 | M2 |  | 0
12.04 | Suministro y colocación de Extintores, incluyendo señalética | Suministro y colocación de Extintores, incluyendo señalética: - 5 unidades tipo ABC de 20 libras. - 1 Ud tipo K de 2.5 Galones. - 1 Ud HT de 10 libras. - 1 Ud tipo CO2 de libras. | 1 | Pa |  | 0
12.05 | Desmantelamiento y reposición de plafón en los baños del nivel inferior al local donde se realizarán los trabajos. Incluye limpieza del área luego de los trabajos. | Desmantelamiento y reposición de plafón en los baños del nivel inferior al local donde se realizarán los trabajos. Incluye limpieza del área luego de los trabajos. | 1 | Pa |  | 0
12.06 | Pasantes de Ø 3 " en losa de piso de hormigón para instalaciones Sanitarias. | Pasantes de Ø 3 " en losa de piso de hormigón para instalaciones Sanitarias. | 14 | Ud |  | 0
12.07 | Pasantes de Ø 5 " en losa de piso de hormigón para instalaciones Sanitarias. | Pasantes de Ø 5 " en losa de piso de hormigón para instalaciones Sanitarias. | 5 | Ud |  | 0
12.08 | Ranuras en piso para instalaciones eléctricas. | Ranuras en piso para instalaciones eléctricas. | 1 | Pa |  | 0
12.09 | Limpieza Continua y Final. | Limpieza Continua y Final. | 1 | Pa |  | 0
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS | [5 empty] | 0
GASTOS INDIRECTOS
1 | Dirección técnica y responsabilidad |  |  | 10% |  | 0
2 | Gastos administrativos y de obras. |  |  | 3% |  | 0
3 | Transporte |  |  | 2% |  | 0
4 | Liquidación y prestaciones laborables (Ley 6-86) |  |  | 1% |  | 0
5 | Seguros y fianzas |  |  | 3% |  | 0
6 | Codia |  |  | 1% |  | 0
SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL RD$ | [5 empty] | 0