## LP Sist. Contra Incendio
DIRECCION DE OPERACIONES SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES
REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)
LOTE 2 - SISTEMA CONTRA INCENDIOS
NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL RD$
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y AGENTE LIMPIO |  |  |  | 0
1.01 | Panel de Control de alarma contra incendios direccionable, con circuito de línea de señal para 50 dispositivos direccionables, color negro. | 1 | Ud |  | 0
1.02 | Detector de Humo inteligente y direccionable, con base. | 17 | Ud |  | 0
1.03 | Detector de calor direccionable. | 2 | Ud |  | 0
1.04 | Pulsador Manual Direccionable | 5 | Ud |  | 0
1.05 | Sirena con luz estroboscopica P2R, color rojo. | 4 | Ud |  | 0
1.06 | Baterías Recargables de 12V, 12 Amp. | 2 | Ud |  | 0
1.07 | Cable Rojo FPL, solido 18/2. | 2 | Ud |  | 0
1.08 | Cable Gris STR, trenzado 16/2. | 1 | Ud |  | 0
1.09 | Canalización EMT General (3/4"Øx10') | 1 | Pa |  | 0
1.1 | Mano de Obra Instalción y programación de Equipos. | 1 | Pa |  | 0
1.11 | Sistema de supresión con Agente Limpio en Cuarto de Data. Dimensiones (A =1.50 m, L=3.20 m y H= 2.70m) | 1 | Pa |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS | 0
GASTOS INDIRECTOS
1 | Dirección técnica y responsabilidad |  | 10% |  | 0
2 | Gastos administrativos y de obras. |  | 3% |  | 0
3 | Transporte |  | 1.5% |  | 0
4 | Liquidación y prestaciones laborables (Ley 6-86) |  | 1% |  | 0
5 | Seguros y fianzas |  | 2.5% |  | 0
6 | Codia |  | 1% |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS | 0
TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  |  | 0